МКОУ «Нижне-Инховская средняя общеобразовательная  школа »

Гумбетовского района РД

«СОГЛАСОВАНО»                                                   «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                      Директор школы

____________Назирбегов М..                                           _____Джамалудинов М

«01» сентября 2019г.

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности
МКОУ «Нижне-Инховская средняя общеобразовательная школа»

на 2019/ 2020 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам | постоянно | зам.директора по АХЧ |  |
| 2 | Оформить в учреждении противопожарный уголок | постоянно | зам. директора по АХЧ |  |
| 3 | На общем собрании работников школы избрать общественного инспектора по пожарной безопасности добровольной пожарной дружины | август | директор |  |
| 4 | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности, добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений | август | директор |  |
| 5 | Организовать работу юных пожарных из числа учащихся (ДЮП) | сентябрь | зам. директора по АХЧ |  |
| 6 | Изучить с работниками учреждения Правила пожарной безопасности | 1 раз в год | директор |  |
| 7 | Проводить с учащимися (воспитанниками) беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности согласно Программе | 1 раз в четверть | учитель ОБЖ |  |
| 8 | Провести с учащимися (воспитанниками) инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале |  | классные руководители |  |
| 9 | Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в год | Директор; зам. директора по АХЧ |  |
| 10 | Провести практическое занятие с учащимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | апрель | Директор; зам. директора по АХЧ учитель ОБЖ, кл. руководители |  |
| 11 | Провести обработку огнезащитным составам сгораемых конструкций | 1 раз в 3 года | зам. директора по АХЧ |  |
| 12 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | ежегодно | зам. директора по АХЧ |  |
| 13 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | ежегодно | зам. директора по АХЧ |  |
| 14 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с составлением акта | ежегодно | зам. директора по АХЧ |  |
| 15 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легко открывающимися запорами и обозначить их светящимся табло от сети аварийного освещения, показательными знаками | постоянно | зам. директора по АХЧ |  |
| 16 | Закрыть на замки люки чердачных помещений | постоянно | зам. директора по АХЧ |  |
| 17 | Проверить исправность электроустановок, электро-выключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | постоянно | зам. директора по АХЧ |  |
| 18 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников | постоянно | администрация; учитель ОБЖ; обществ, инспектор по пожарной безопасности; классные руководители |  |
| 19 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, то есть там, где нет людей | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 20 | Разработать схему оповещения при пожаре | август | заместитель директора по АХЧ |  |
| 21 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |

Зам.  директора по АХЧ

МКОУ «Нижне-Инховская СОШ»   __________/Пирмагомедов А.М./